| CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SỐ 2 HÀ NỘI Số: ……………. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày…tháng… năm 2026 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ATLĐ, PCCC, VSMT CÔNG TRÌNH         … NGÀY… THÁNG… NĂM 2026

Kính gửi:

- Ban lãnh đạo công ty

- Phòng kỹ thuật

- Ban chỉ huy các công trình

Căn chứ Quyết định giao nhiện vụ của Ban lãnh đạo Công ty;

Căn cứ Các hợp đồng giao khoán giữa công ty và các tổ đội.

Phòng kỹ thuật, Công ty CP xây dựng và thương mại số 2 Hà Nội xây dựng kế hoạch đi kiểm tra công tác ATLĐ, PCCC, VSMT trong quá trình thi công thực tế các ban chỉ huy công trường như sau:

I. Mục đích.

Triển khai thực hiện quyết định giao nhiệm vụ của Ban giám đốc Công ty về việc đánh giá kiểm tra công tác ATLĐ, PCCC, VSMT trong quá trình thi công thực tế của các Ban chỉ huy công trường.

II. Nội dung thực hiện công tác kiểm tra công trình xây lắp

1. Phần hồ sơ

- Hồ sơ pháp lý của công nhân thực tế theo quy định của Công ty trên công trường.

- Hồ sơ công tác an toàn lao động

+ Sổ theo dõi cấp phát bảo hộ lao động động

+ Nhật ký an toàn

+ Cam kết an toàn

+ Cam kết đã học an toàn

+ Huấn luyện cấp thẻ an toàn nhóm 3

+ Khám sức khỏe cho công nhân

+ Bảo hiểm tai nạn của cán bộ, công nhân trên công trình

2. Kiểm tra hiện trường thi công

- Sử dung trang thiết bị bảo hộ lao động của công nhân đã được cấp phát khi thi công

- Hệ thống biển báo an toàn theo quy định của Công ty

- Kiểm tra an toàn hệ thống điện thi công trên công trường

+ Hệ thống dây cáp, dây điện thi công trên công trường

+ Hệ thống tủ điện thi công

+ Hệ thống điện sinh hoạt trong lán trại công nhân

- Kiểm tra an toàn hệ thống giáo ngoài, lưới chống bụi, lưới chống vật rơi

- Kiểm tra công tác thực hiện vệ sinh công nghiệp trên công trường

- Kiểm tra hệ giây đu sơn ngoài nhà

- Kiểm tra máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động

+ Hồ sơ máy, móc thực tế trên công trường

- Kiểm định máy còn hiệu lực

+ Hồ sơ thợ vận hành máy

- Kiểm tra hệ thống lan can cầu thang, lan can biên công trình

- Kiểm tra các hố kỹ thuật, hố cửa thang máy

III. Nội dung thực hiện công tác kiểm công trình thoát nước, hạ tầng

1. Phần hồ sơ

- Hồ sơ pháp lý của công nhân thực tế theo quy định của Công ty trên công trường.

- Hồ sơ công tác an toàn lao động

+ Sổ theo dõi cấp phát bảo hộ lao động

+ Nhật ký an toàn

+ Cam kết an toàn

+ Cam kết đã học an toàn

+ Khám sức khỏe cho công nhân

+ Huấn luyện cấp thẻ an toàn nhóm 3 cho công nhân

+ Bảo hiểm tai nạn của cán bộ, công nhân trên công trình

2. Kiểm tra hiện trường thi công

- Sử dung trang thiết bị bảo hộ lao động của công nhân đã được cấp phát khi thi công

- Hệ thống biển báo an toàn theo quy định của Công ty

- Kiểm tra an toàn hệ thống điện thi công trên công trường

+ Hệ thống dây cáp, dây điện thi công trên công trường

+ Hệ thống tủ điện thi công

+ Hệ thống điện sinh hoạt trong lán trại công nhân

- Kiểm tra an toàn hệ thống cừ, văng chống thành hố đào

- Kiểm tra công tác thực hiện vệ sinh công nghiệp trên công trường

- Kiểm tra thành hố đào

- Kiểm tra lỗ mở, hố ga

- Kiểm tra máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động

+ Hồ sơ máy, móc thực tế trên công trường

+ Kiểm định máy còn hiệu lực

+ Hồ sơ thợ vận hành máy

- Kiểm tra hệ thống lan can an toàn hố sâu

3. Xử phạt vi phạm lao động

a. Công nhân không sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động đã được cấp phát khi thi công

b. Hệ thống điện thi công không treo cao gây mất an toàn điện trong thi công

c. Hệ thống điện lán trại không đảm bảo an toàn gây mất an toàn điện trong sinh hoạt, gây chập cháy.

d. Làm việc trên cao, khu vực nguy hiểm ngã cao không sử dụng, không đeo dây an toàn khi thi công.

e. Không thực hiện công tác thu dọn vệ sinh công nghiệp trên công trường

4. Công tác huấn luyện cho công nhân

a. Công nhân trên công trường số lượng ít sẽ tập chung huấn luyện ngay.

b. Công nhân trên công trường đông sẽ kết hợp cùng Ban chỉ huy, Chỉ huy trưởng huấn luyện chung. Thời gian huấn luyện 30 phút.

3.  Báo cáo kế hoạch kiểm tra chi tiết

| Ngày kiểm tra | Công trình kiểm tra | Nội dung kiểm tra, huấn luyện | Phát sinh thay đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| Thứ 2: Sáng: Chiều: Tối: |  |  |  |
| Thứ 3: Sáng: Chiều: Tối: |  |  |  |
| Thứ 4: Sáng: Chiều: Tối: |  |  |  |
| Thứ 5: Sáng: Chiều: Tối: |  |  |  |
| Thứ 6: Sáng: Chiều: Tối: |  |  |  |
| Thứ 7: Sáng: Chiều: Tối: |  |  |  |
| Chủ nhật: Sáng: Chiều: Tối: |  |  |  |

Trên đây là kế hoạch kiểm tra công trình tuần ngày … tháng… năm…..Đề nghị Ban chỉ huy công trình phối hợp thực hiện.

Kế hoạch huấn luyện cho công nhân trên công trường Ban chỉ huy, chỉ huy trưởng phối hợp tổ chức huấn luyện tại công trình.

| Nơi nhân: - Như kinh gửi + Phòng KT; + Đơn vị (BCH); - Lưu KT. | PHÒNG KỸ THUẬT Người lập |
| --- | --- |