| CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SỐ 2 HÀ NỘI Số: Số: BCGS-2026-W32-LONG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ngày 03 tháng 08 năm 2026 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH KIỂM TRA TUẦN SAU

Thời gian báo cáo: Từ ngày  đến ngày

Kính gửi:

Chức vụ:

I. Công việc kiểm tra kỹ thuật dự kiến tuần sau

| Ngày/thứ | Công trình | Phát sinh do chỉ huy công trình đề xuất | Nội dung (có phụ lục kèm theo) |
| --- | --- | --- | --- |
| Thứ Hai: Sáng: |  |  |  |
| Chiều: |  |  |  |
| Tối: |  |  |  |
| Thứ Ba: Sáng: |  |  |  |
| Chiều: |  |  |  |
| Tối: |  |  |  |
| Thứ Tư: Sáng: |  |  |  |
| Chiều: |  |  |  |
| Tối: |  |  |  |
| Thứ Năm: Sáng: |  |  |  |
| Chiều: |  |  |  |
| Tối: |  |  |  |
| Thứ Sáu: Sáng: |  |  |  |
| Chiều: |  |  |  |
| Tối: |  |  |  |
| Thứ Bảy: Sáng: |  |  |  |
| Chiều: |  |  |  |
| Tối: |  |  |  |
| Chủ nhật: Sáng: |  |  |  |
| Chiều: |  |  |  |
| Tối: |  |  |  |

II. Đánh giá kết quả, xử lý tồn tại của tuần trước

1. Theo dõi khắc phục các yêu cầu của tuần trước còn tồn đọng

Căn cứ biên bản kiểm tra ngày 28/07/2026, nhà thầu đã hoàn thành khắc phục các tồn tại về công tác cốt thép dầm sàn tầng 4.
Đã kiểm tra xác nhận lại toàn bộ mối nối hàn cột C1-C4 đạt yêu cầu kỹ thuật TCVN 4453:1995.
Các vị trí sạt lở lề đường công vụ tạm đã được lu lèn gia cố bằng đá hộc và dải cấp phối đá dăm.

2. Kiểm tra lại sau khắc phục và xác nhận đã hoàn thành

III. Kiến nghị, đề xuất Ban Giám đốc về kết quả tuần

1. Bổ sung nhân lực, thiết bị; thay thế đội ngũ yếu kém, không đạt yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật

Yêu cầu Đội thi công số 2 thay thế ngay 05 công nhân hàn chưa có chứng chỉ hành nghề.
Đồng thời bổ sung 01 máy kinh vĩ điện tử Leica để đo đạc trắc địa chính xác cho trục 3-5.

2. Chỉ đạo tiến độ các đội chưa đạt yêu cầu, chậm tiến độ, thi công chưa đạt chất lượng

3. Xử lý phát sinh kỹ thuật, phát sinh vật liệu

4. Ý kiến khác

|  | NGƯỜI LẬP BÁO CÁO (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |